10X буферный раствор соли лимонной кислоты для теплоиндуцированного восстановления антигенной детерминанты, pH фактор 6.0

Номер по каталогу: 	K 035

Использование по

назначению:	Восстановить скрытые антигены виду их чрезмерно прочного поперечного молекулярного связывания в фиксаторах типа формалина.

Введение:	Для выполнения иммуноокрашивания образцы тканей должны быть закреплены соответствующим фиксирующим раствором. Цель такой фиксации состоит в предохранении ткани от автолиза, сохранении ее структуры и иммобилизации антигенов. Однако это требует жесткого обращения с антигенами. В результате антигены претерпевают химическое изменение своих первичных, вторичных и третичных структур. Из-за изменений в протеиносодержащих антигенных детерминантах или в соседних протеинах места скоплений антигенов могут быть скрыты. В прошлом для восстановления скрытых антигенов использовалась ферментативная обработка протеолитическими ферментами, т.е. пепсином, трипсином или проназой. В работе Shi и др. (1991) приводятся сведения, что обработка фрагмента ткани раствором тяжелых металлов в микроволновой печи может значительно восстановить скрытые антигены. Однако тяжелые металлы в растворе увеличивают риск воздействия свинца на персонал лаборатории. Чтобы решить эту проблему, мы разработали новый таблетированный раствор для выявления скрытых антигенов, не содержащий тяжелых металлов. Использование этого раствора для выявления скрытых антигенов может предотвратить риск ненужной экспозиции персонала лаборатории, а также решить проблемы перемещения и утилизации.

Форма выпуска:	10X буферный раствор соли лимонной кислоты, pH фактор 6.0.

Хранение:	Хранить при комнатной температуре.

Приготовление препаратов:	Растворение одной часть буфера девятью частями дистиллированной воды.

Методика проведения:	1. Депарафинировать и перенести образцы ткани в буфер.

2. Заполнить пластмассовую банку (coplin jar) раствором для выявления скрытых антигенов.

3. Поместить банку в пропариватель или на водяную баню.

4. Предварительно разогреть пропариватель или водяную баню, содержащую банки, до 95-100 C.

5. Поместить депарафинированные предметные стекла (1-3 стекла/банку) в банку и инкубировать в течение 20-40 мин. (оптимальное время инкубации должно быть определено конечным пользователем).

6. Вынуть банки из водяной бани и дать предметным стеклам остыть в течение 20 мин. до комнатной температуры.

7. Отмыть предметные стекла в деионизированной воде, а затем в промывочном буфере и перейти к иммуноокрашиванию.

Ссылка: 	Shi et al. J Histochem Cytochem 39: 741, 1991.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com