10X концентрированный буфер для демаскации антигена

pH 10.0

КАТАЛОЖНЫЙ No.:	K 044

НАЗНАЧЕНИЕ:	Выявить замаскированные антигены после сильной фиксации в растворах типа формалина (образуются перекрестные связи).

Введение:	Для выполнения иммуноокрашивания образцы тканей должны быть закреплены соответствующим фиксирующим раствором. Цель такой фиксации состоит в предохранении ткани от автолиза, сохранении ее структуры и иммобилизации антигенов. Однако это требует жесткого обращения с антигенами. В результате антигены претерпевают химическое изменение своих первичных, вторичных и третичных структур. Из-за изменений в протеиносодержащих антигенных детерминантах или в соседних протеинах места скоплений антигенов могут быть скрыты. В прошлом для восстановления скрытых антигенов использовалась ферментативная обработка протеолитическими ферментами, т.е. пепсином, трипсином или проназой. В работе Shi и др. (1991) приводятся сведения, что обработка фрагмента ткани раствором тяжелых металлов в микроволновой печи может значительно восстановить скрытые антигены. Однако тяжелые металлы в растворе увеличивают риск воздействия свинца на персонал лаборатории. Чтобы решить эту проблему, мы разработали новый раствор для выявления скрытых антигенов, не содержащий тяжелых металлов. Использование этого раствора для выявления скрытых антигенов может предотвратить риск ненужной экспозиции персонала лаборатории, а также решить проблемы перемещения и утилизации.

.

Хранение:	При комнатной температуре.

Приготовление:	Развести 1 часть буфера 9 частями дистиллированной воды..

Использование:	1.  Депарафинизируйте срезы ткани и поместите в буфер.

2.  Налейте данный буфер в пластиковую емкость.

- Поместите емкость в микроволновку или на водяную баню.

- Предварительно разогрейте микроволновку или баню с емкостью до 95-100 C.

- Поместите депарафинизированные срезы (от 1 до 3) в емкость и инкубируйте 20-40 минут (оптимальное время подберите сами).

- Выньте емкость и дайте срезам остыть до комнатной температуры.

7.  Промойте срезы деионизированной водой и буфером и приступайте к иммунному окрашивании..

Литература:	Shi et al. J Histochem Cytochem 39: 741, 1991.

DBS will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Tel: 925 484 3350, Fax: 925 484 3390

Website: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com