Для in vitro диагностики

Инструкция к мышиной/кроличьей полимерной системе визуализации PolyVueTM на основе HRP/DAB

Каталожный номер:	PV 100D

Применение:	Это небиотиновая, 2-этапная система визуализации для выявления антигенов в залитых парафином тканях и криостатных срезах. Система также может использоваться для мазков крови, клеточных мазков и препаратов клеток. Этот набор был разработан посредством прямого мечения иммуноглобулинов энзимами, используя собственную технологию гипермечения. Это позволяет получать стабильные и воспроизводимые результаты иммунного окрашивания для всех типов ядерных, цитоплазматических и мембранных антигенов различных тканей при значительно более низком фоновом окрашивании по сравнению с использованием биотинового и авидинового конъюгатов.

Система PolyVue одинаково хорошо работает с мышиными и кроличьими антителами. Она используется с мышиными IgG, IgM и кроличьими моноклональными и поликлональными первичными антителами. Реагенты можно использовать как для ручного, так и для автоматического окрашивания. Повышенная чувствительность системы PolyVue позволяет быстрее проводить окрашивание и предполагает предварительное разведение первичных антител..

Состав набора:	1. Пероксидазный блок 10 мл

2. Полимерный усилитель пенетрации 10 мл

3. Антимышиная/кроличья система PolyVue с HRP меткой 10 мл

4. Буфер для стабильного ДАБ+ 15 мл

5. Хромоген (стабильный ДАБ+) 1 мл

6. Пустой флакон для перемешивания ДАБ+

Хранение	При +2+8 оС, не замораживать

Срок годности:	До 12 месяцев (см. на упаковке)

Состав:	Во всех реагентах нет консервантов (азида и тимерозола). За исключением хромогена (стабильного ДАБ+) остальные реагенты готовы к использованию.

Требующиеся

дополнительные

реактивы (нет в наборе):	1. Ксилол или депарафинизирующий реактив.

2. Абсолютный спирт

3. Дистиллированная или деионизированная вода

4. Буфер Immuno Wash (кат.№ К 005)

5. Блокатор фонового окрашивания (предпочтительно кат.№  К 023)

6.Разбавитель первичных антител (кат.№ К 004)

7. Краситель

8. Среда для заключения (кат.№ К 002)

Приготовление рабочего

раствора стабильного ДАБ+:1. Внести в пробирку или пустой флакон для перемешивания 1 мл буфера для стабильного ДАБ+.

2. Добавить 1 каплю хромогена (стабильный ДАБ+). Тщательно перемешать.

3. Рабочий раствор можно использовать в течение 2 недель при хранении при +2+8 оС.

4. Утилизируйте неиспользованный раствор ДАБ+ в соответствии с првилами Вашего учреждения.

Предостережение:	ДАБ классифицируется как возможный канцероген и может вызвать повреждение кожи при контакте. Используйте средства защиты и избегайте контакта с одеждой и кожей. При случайном попадании на кожу немедленно промойте водой.

Рекомендуемый протокол:	1. Парафиновые срезы ткани должны быть депарафинизированы ксилолом или другим реактивом с последующей регидратацией промывками в этаноле и воде.

2. Исследователь должен сам оптимизировать разведение и время инкубации для первичных антител.

3. Каждое иммунное окрашивание должно включать в себя положительный и отрицательный контроль, чтобы убедиться в правильной работе системы и для помощи в интерпретации результатов.

Контроли:

Положительный контроль: образец ткани, который заведомо содержит нужный антиген и ранее давал положительное окрашивание.

Отрицательный контроль:

А) Используйте нормальную неиммунную сывороку того вида животного, от которого получены антитела.

Б) Замените соответствующую разновиднсоть изотипного контроля животного для первичного антитела.

В) Используйте антитело, уже связанное с антигеном-мишенью.

Тканевой контроль – ткань, которая точно не содержит искомый антиген.

4. Уточните у производителя антител необходимость демаскации антигена. Проведите её до окрашивания.

5. С момента начала обработки среза не позволяйте ему высохнуть, т.к. может появиться нежелетельное фоновое окрашивание или артефакты.

Процедура окрашивания

1.Блокирование пероксидазы

1. Инкубация стекол в растворе блокатора пероксидазы (5 мин.).

2. Промойте стекла в буфере Immunо Wash 3 раза по 1 минуте (3х1 мин.).

2.Блокирование

фонового окрашивания	1. Добавьте 2 капли (100 µл) или нужный Вам объем раствора

(рекомендуется)	блокатора фоновой окраски так, чтобы покрыть всеь срез (10 мин.).

2. Удалить/сбросить раствор. Не промывать.

3.Первичное антитело	1. Инкубируйте с первичным антителом, подготовленным в соответствии с рекомендациями его производителя (30-60 мин.). Концентраты антител можно развести растворителем первичных антител.

2. Промойте стекла в буфере Immunо Wash 3 раза (3х1 мин.).

4.Полимерный усилитель	1. Нанесите усилитель и инкубируйте (10 мин.).

пенетрации	2. Промойте стекла в буфере Immunо Wash 3 раза (3х1 мин.).

5.PolyVue HRP label	1. Инкубируйте срез с PolyVue HRP label (10 мин.).

2. Промойте стекла в буфере Immunо Wash 3 раза (3х1 мин.).

6.Стабильный ДАБ+	1. Приготовьте рабочий раствор (см. выше).

2. Инкубируйте срез с рабочим раствором (5-10 мин.). Следите за степенью окраски, чтобы определить оптимальное время.

3. Промойте стекла 3 раза водой (3х1 мин.).

7.Докраска	1. Инкубируйте срез с красителем (например, гематоксилином) – примерно 1 мин. Пользуйтесь рекомендациями производителя или используйте стандартную лабораторную методику.

2. Промойте срез 3 раза водой (3х1 мин.), затем 1 раз буфером Immuno Wash (1х1 мин.) и 1 раз водой (1х1 мин.).

8.Дегидратирование и	1. Дегидратируйте ткани в разведениях этанола, а потом

нанесение покровного	ксилола.

стекла 	2. Нанесите покровное стекло со средой для заключения.

DBS will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Tel: 925 484 3350, Fax: 925 484 3390

Website: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com