Хромоген АЭК/Комплект субстрата

Жидкая форма

Номер по каталогу:	K 003

Использование по

назначению:	Использовать как субстрат/хромоген в ассоциированных с пероксидазой системах иммуноокрашивания.

Введение:	Несмотря на то, что DAB намного более чувствительный хромоген по сравнению с карбазолом (амино этилом карбазолом (АЭК)), ввиду его канцерогенной природы, некоторые лаборатории избегают использовать DAB. Для решения этой проблемы нами разработан хромоген АЭК в жидкой форме. Хромоген АЭК особенно подходит для проведения окрашивания иммунопероксидазой. Его хорошо приняли патологи ввиду относительно малой токсичности по сравнению с DAB. Он дает окрашивание в красный цвет конечного продукта на участках позитивного обнаружения, что дает резкий контраст при контрастном синем окрашивании. Образцы, окрашенные АЭК, не дегидратируются в этаноле, и, следовательно, должны помещаться в гистологическую среду на водной основе типа среды C/C	(Номер по каталогу K 002).

Принцип:	Пероксидаза вступает в реакцию разложения с субстратом H2 O2 , который, в свою очередь, реагирует с АЭК с осаждением последнего на участках позитивного обнаружения и приданием красно коричневого окрашивания конечному продукту.

Компоненты:	i) 3 мл концентрированного буферного раствора.

i) 3 мл концентрированного хромогена АЭК.

ii) 3 мл 3% субстрата H2 O2.

Хранение комплекта:	Хранить при 2 - 8o С.

Рабочий раствор:*	i) Набрать в пробирку 5 мл дистиллированной или де-ионизированной воды.

ii) Добавить две капли концентрированного буферного раствора и перемешать.

iii) Добавить две капли концентрированного хромогена АЭК и перемешать.

iii) Добавить две капли раствора 3% субстрата H2 O2 и перемешать.

* Рабочий раствор хромогена стабилен в течение 6 часов. Любой раствор, не использованный в течение этого периода, нужно вылить.

Методика проведения:	i)	После инкубации образцов тканей с пероксидазой, тщательно отмойте их в буфере.

ii)	Удалить излишки буферного раствора со стекла и накапать рабочий раствор АЭК, чтобы он покрывал все образцы тканей.

iii)	Инкубировать 10-20' при NT. Для получения лучших результатов, рассмотреть под микроскопом до появления сигнала. После получения желаемого сигнала для шумового коэффициента остановить реакцию, сполоснув стекла промывочным буферным раствором.

Меры

предосторожности:	Раствор АЭК при попадании на кожу вызывает раздражение. Избегать попадания на одежду и незащищенную кожу. При случайном контакте промыть большим количеством воды. Следуйте местным инструкциям для утилизации.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com