Для in vitro диагностики

Инструкция к мышиной/кроличьей полимерной системе визуализации PolyVueTM на основе AP/PermaRed

Каталожный номер:	AV 100R

Применение:	Это небиотиновая, 2-этапная система визуализации для выявления антигенов в залитых парафином тканях и криостатных срезах. Система также может использоваться для мазков крови, клеточных мазков и препаратов клеток. Этот набор был разработан посредством прямого мечения иммуноглобулинов энзимами, используя собственную технологию гипермечения. Это позволяет получать стабильные и воспроизводимые результаты иммунного окрашивания для всех типов ядерных, цитоплазматических и мембранных антигенов различных тканей при значительно более низком фоновом окрашивании по сравнению с использованием биотинового и авидинового конъюгатов.

Система PolyVue одинаково хорошо работает с мышиными и кроличьими антителами. Она используется с мышиными IgG, IgM и кроличьими моноклональными и поликлональными первичными антителами. Реагенты можно использовать как для ручного, так и для автоматического окрашивания. Повышенная чувствительность системы PolyVue позволяет быстрее проводить окрашивание и предполагает предварительное разведение первичных антител..

Состав набора:	1. Полимерный усилитель пенетрации 10 мл

3. Антимышиная/кроличья система PolyVue с AP меткой 10 мл

4. Буфер для PermaRed/AP 15 мл

5. Хромоген (PermaRed/AP) 1 мл

6. Пустой флакон для перемешивания PermaRed/AP

Хранение	При +2+8 оС, не замораживать

Срок годности:	До 12 месяцев (см. на упаковке)

Состав:	Во всех реагентах нет консервантов (азида и тимерозола). За исключением хромогена (PermaRed/AP) остальные реагенты готовы к использованию.

Требующиеся

дополнительные

реактивы (нет в наборе):	1. Ксилол или депарафинизирующий реактив.

2. Абсолютный спирт

3. Дистиллированная или деионизированная вода

4. Буфер Immuno Wash (кат.№ К 005)

5. Блокатор фонового окрашивания (предпочтительно кат.№  К 023)

6.Разбавитель первичных антител (кат.№ К 004)

7. Краситель

8. Среда для заключения (кат.№ К 002)

Приготовление рабочего

раствора PermaRed/AP:         1. Внести в пробирку или пустой флакон для перемешивания 3 мл буфера для стабильного ДАБ+.

2. Добавить 1 каплю хромогена (PermaRed/AP). Тщательно перемешать.

3. Рабочий раствор следует использовать в течение 15 мин. после приготовления. Неиспользованный раствор следует уничтожить.

4. Утилизируйте неиспользованный раствор хромогена в соответствии с првилами Вашего учреждения.

Предостережение:	Используйте средства защиты и избегайте контакта с одеждой и кожей. При случайном попадании на кожу немедленно промойте водой.

Рекомендуемый протокол:	1. Парафиновые срезы ткани должны быть депарафинизированы ксилолом или другим реактивом с последующей регидратацией промывками в этаноле и воде.

2. Исследователь должен сам оптимизировать разведение и время инкубации для первичных антител.

3. Каждое иммунное окрашивание должно включать в себя положительный и отрицательный контроль, чтобы убедиться в правильной работе системы и для помощи в интерпретации результатов.

Контроли:

Положительный контроль: образец ткани, который заведомо содержит нужный антиген и ранее давал положительное окрашивание.

Отрицательный контроль:

А) Используйте нормальную неиммунную сывороку того вида животного, от которого получены антитела.

Б) Замените соответствующую разновиднсоть изотипного контроля животного для первичного антитела.

В) Используйте антитело, уже связанное с антигеном-мишенью.

Тканевой контроль – ткань, которая точно не содержит искомый антиген.

4. Уточните у производителя антител необходимость демаскации антигена. Проведите её до окрашивания.

5. С момента начала обработки среза не позволяйте ему высохнуть, т.к. может появиться нежелетельное фоновое окрашивание или артефакты.

Процедура окрашивания

1.Блокирование

фонового окрашивания	1. Добавьте 2 капли (100 µл) или нужный Вам объем раствора

(рекомендуется)	блокатора фоновой окраски так, чтобы покрыть всеь срез (10 мин.).

2. Удалить/сбросить раствор. Не промывать.

2.Первичное антитело	1. Инкубируйте с первичным антителом, подготовленным в соответствии с рекомендациями его производителя (30-60 мин.). Концентраты антител можно развести растворителем первичных антител.

2. Промойте стекла в буфере Immunо Wash 3 раза (3х1 мин.).

3.Полимерный усилитель	1. Нанесите усилитель и инкубируйте (10 мин.).

пенетрации	2. Промойте стекла в буфере Immunо Wash 3 раза (3х1 мин.).

4.PolyVue AP метка	1. Инкубируйте срез с PolyVue AP меткой (10 мин.).

2. Промойте стекла в буфере Immunо Wash 3 раза (3х1 мин.).

5.PermaRed/AP	1. Приготовьте рабочий раствор (см. выше).

2. Инкубируйте срез с рабочим раствором (5-15 мин.). Следите за степенью окраски, чтобы определить оптимальное время.

3. Промойте стекла 3 раза водой (3х1 мин.).

6.Докраска	1. Инкубируйте срез с красителем (например, гематоксилином) – примерно 1 мин. Пользуйтесь рекомендациями производителя или используйте стандартную лабораторную методику.

2. Промойте срез 3 раза водой (3х1 мин.), затем 1 раз буфером Immuno Wash (1х1 мин.) и 1 раз водой (1х1 мин.).

7.Высушивание воздухом	1. Для лучшей сохранности окраски высушите срез на воздухе, затем нанесите покровное стекло со средой для заключения.

или влажное заключение и	ИЛИ

нанесение покровного          2. Стекла могут быть обработаны с помощью среды для

стекла                                   заключения CC/Mount aqueous permanent mounting medium (кат.№ К 002).

Примечание: PermaRed/AP стоек к органическим растворителям. Окрашенные срезы можно дегидратировать этанолом и обработать ксилолом или его аналогом с последующим заключением.	 Однако, интенсивность и специфичность окраски лучше сохраняются при проведении пункта 7 настоящей инструкции.

DBS will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Tel: 925 484 3350, Fax: 925 484 3390

Website: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com