Среда CC/MountTM

Водная постоянная монтирующая гистологическая среда

Номер по каталогу:	K 002

Емкость:	30 мл

Использование по

назначению:	Этот продукт предназначен для постоянного монтирования образцов тканей, окрашенных системами на основе пероксидазы и щелочной фосфатазы, так же как различными флуоресцентными красителями.

Введение:	АЭК (AEC) и Fast Red – самые широко распространенные хромогены для системам иммуноокрашивания на основе пероксидазы и щелочной фосфатазы соответственно. Однако стекла, окрашенные этими хромогенами, не могут постоянно храниться вследствие нехватки постоянной водной гистологической среды с высоким показателем преломления, CC/Mount была разработана для нивелирования этих ограничений. CC/Mount - водная гистологическая среда с очень высоким показателем преломления, которая при использовании с окрашенными фрагментами тканей может сохранить их образцы постоянно без выцветания хромогенов. Из-за очень высокого показателя преломления CC/Mount, ткани, помещенные в эту среду, выглядят как дегидратированные образцы. С CC/Mount никаких покровных стекол не требуется. Однако если требуется наложение покровного стекла, высушенная CC/Mount может быть повторно монтирована с использованием гистологической среды на органической основе. CC/Mount обладает многочисленными преимуществами: никаких покровных стекол, никакого экспонирования органическим парам, постоянное хранение стекол и с высокое разрешение образцов тканей. CC/Mount – совместима с такими хромогенами, AEC, DAB, Fast Red, BCIP/NBT, BCIP/INT и флуоресцентными красками типа FITC и фикобилипротеинами. Высокий pH фактор CC/Mount гарантирует увеличенную стабильность флюоресценции.

Хранение: 	Хранить при комнатной температуре. Не хранить в холодильнике.

Методика проведения монтирования:

- Снимите красный колпачок с культурального флакона и срежьте кончик	 острым лезвием или ножницами. Это поможет равномерно нанести CC/Mount и предотвратит образование крошечных пузырьков из-за сжатия.

- Поместите перевернутый культуральный флакон в контейнер перед использованием CC/Mount. Это поможет очистить CC/Mount от крошечных пузырьков.

- Удалите лишнюю воду со стекла фильтровальной бумагой, не допустив подсыхания образцов ткани. До монтировки убедитесь, что образцы тканей влажные.

- Нанесите 2-3 капли CC/Mount на фрагменты тканей. Плавно 	 вращайте предметное стекло движением запястья, чтобы нанести тонкий слой CC/Mount . Удостоверьтесь, что ткани полностью покрыты.

- Не применяйте покровные стекла. Поместите стекла в термостат, предварительно разогретый до 70 0C. Убедитесь, что термостат занимает строго горизонтальное положение. Время подсушки варьируется в пределах 10-20 минут в зависимости от количества нанесенной CC/Mount.

- Выньте стекла и дайте им остыть, рассмотрите их под микроскопом.

- Для образцов, монтированных с флуоресцентными красками, если нагревание не желательно, поместите покрывное стекло на жидкую CC/Mount и оставьте при NT на 45 минут - 1 час, чтобы CC/Mount высохла. Обведите периметр покровного стекла бесцветным лаком для ногтей для длительного хранения.

Пост-монтирование:	Использование линз с иммерсионным маслом потребует повторного монтирования. Как только CC/Mount полностью высохнет и затвердеет, нанесите гистологическую среду на органической основе, а именно, среду E-Z, Protexx, Permount или Shandon-Mount и затем накройте покровным стеклом. CC/Mount имеет показатель преломления очень близкий к органической гистологической среде.

Удаление CC/Mount:	CC/Mount - гистологическая среда на водной основе, и может легко отмываться, если стекла отмочить в деионизированной воде. Поместите стекло в лабораторный стакан, наполненный деионизированной водой, на магнитную качалку. Оставьте на несколько часов или на ночь, мягко покачивая до полного удаления сухой CC/Mount.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com