Лист спецификации продукта

Продукт:	Солевая таблетка Fast Red TR Salt

Номер по каталогу:	DMR 0440T

Введение:	Таблетки Fast Red TR Salt используются как хромоген для систем иммуноокрашивания на щелочной фосфатазе (ЩФ). ЩФ гидролизует сложные нафтол фосфат эфиры до фенолических сложных структур и фосфатов. Фенола связывается с бесцветной солью диазония, чтобы произвести нерастворимый азокрастель. Fast Red производит окрашенный в красный цвет конечный продукт.

Методика использования:	i) Выньте контейнер с таблетками из холодильника и оставьте на 10-15 мин. при комнатной температуре.

ii) Наберите в пробирку 4,75 мл дистиллированной воды. Добавьте 250 мкл буфера и смешайте.

iii) Добавьте одна таблетку на 5 мл буфера. Дайте раствориться.

iv) Добавьте 50 мкл нафтола AS-MX и смешайте.

Хранение: 	Хранить в холодильнике. Держать сухим. Перед вскрытием нагреть до комнатной температуры.

Меры предосторожности:	Предназначено только для лабораторного и последующего производственного использования. Ядовитое и потенциально канцерогенное вещество. Избегать контакта с кожей. Использовать с адекватной вентиляцией.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com