Инструкция к флюоромаунту; Fluoromount

Водная монтирующая гистологическая среда для флуоресцентного окрашивания

Номер по каталогу:	K 024

Емкость:	25 мл

Использование по

назначению:	Этот продукт предназначен для монтирования образцов тканей, окрашенных различными флуоресцентными красителями.

Введение:	Fluoromount - водная монтирующая гистологическая среда для фиксации незакрепленных образцов тканей, окрашенных различными флуоресцентными красителями. Этот продукт совместим с FITC, фикоэтрином, фикоцианином и аллофикоцианином. Однако ее можно использовать с другими флуоресцентными маркерами, такими как Красный Техас и родамин.

Хранение:	Хранить при комнатной температуре. Не хранить в холодильнике.

Методика проведения монтирования:

- Снимите красный колпачок с культурального флакона и срежьте кончик	 острым лезвием или ножницами. Это поможет равномерно нанести Fluoromount и предотвратит образование крошечных пузырьков из-за сжатия.

- Поместите перевернутый культуральный флакон в контейнер перед использованием Fluoromount. Это поможет очистить Fluoromount от крошечных пузырьков.

- Удалите лишнюю воду со стекла фильтровальной бумагой, не допустив подсыхания образцов ткани. До монтировки убедитесь, что образцы тканей влажные.

- Нанесите 2-3 капли Fluoromount на фрагменты тканей. Дайте Fluoromount высохнуть 30-45 мин. при комнатной температуре. Обведите периметр покровного стекла бесцветным лаком для ногтей для длительного хранения.

Удаление Fluoromount:	Fluoromount - гистологическая среда на водной основе, и может легко отмываться, если стекла отмочить в деионизированной воде. Поместите стекло в лабораторный стакан, наполненный деионизированной водой, на магнитную качалку. Оставьте на несколько часов или на ночь, мягко покачивая до полного удаления сухой Fluoromount.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com