20х концентрированный усилитель ДАБ

Жидкий

Каталожный No.:	K 012

Назначение: 	Используется с основанными на пероксидазе иммуноокрашивающими системами как усилитель сигнала ДАБ.

Introduction:	ДАБ – это широко распространенный хромоген для иммунопероксидазного окрашивания и иммуноблоттинга. Он значительно превосходит по окрашиванию АЕС. При его использовании значительно меньше фоновая окраска. Образцы, окрашенные ДАБом, можно дегидратировать этанолом, осветлять ксиленом и заливать монтирующими средами. Качество сигнала, образующегося при иммуноокрашивании – это главное для хорошей окраски. DBS предлагает стабильный жидкий раствор, который усиливает интенсивность окраски ДАБом в несколько раз, что улучшает эффективность окрашивания.

Состав:	10 мл концентрата.

Хранение:	Хранить при комнатной температуре. Не использовать после истечения срока годности.

Использование:	i) Добавить 1 каплю (50л) усилителя в 1 мл буфера для ДАБ.

ii)  Добавить DAB и перекись водорода в этот буфер

iii) Инкубировать срезы в буфере.

Предостережение:	ДАБ, возможно, канцерогенен и при контакте поражает кожу. Избегайте попадания на одежду и кожу. При попадании немедленно промойте в проточной воде.

DBS  will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Tel: 925 484 3350, Fax: 925 484 3390

Website: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com