ТРИС-ЭДТА буфер х10 концентрированный, рН 9.0

Каталожный No.:	K 043

Назначение:	Для высокотемпературной демаскировки антигенов

Введение:	Для выполнения иммуноокрашивания образцы тканей должны быть закреплены соответствующим фиксирующим раствором. Цель такой фиксации состоит в предохранении ткани от автолиза, сохранении ее структуры и иммобилизации антигенов. Однако это требует жесткого обращения с антигенами. В результате антигены претерпевают химическое изменение своих первичных, вторичных и третичных структур. Из-за изменений в протеиносодержащих антигенных детерминантах или в соседних протеинах места скоплений антигенов могут быть скрыты. В прошлом для восстановления скрытых антигенов использовалась ферментативная обработка протеолитическими ферментами, т.е. пепсином, трипсином или проназой. В работе Shi и др. (1991) приводятся сведения, что обработка фрагмента ткани раствором тяжелых металлов в микроволновой печи может значительно восстановить скрытые антигены. Однако тяжелые металлы в растворе увеличивают риск воздействия свинца на персонал лаборатории. Чтобы решить эту проблему, мы разработали новый таблетированный раствор для выявления скрытых антигенов, не содержащий тяжелых металлов. Использование этого раствора для выявления скрытых антигенов может предотвратить риск ненужной экспозиции персонала лаборатории, а также решить проблемы перемещения и утилизации.

.

Форма выпуска:	10X Трис-ЭДТА буферный раствор, pH 9.0.

Условия хранения:	При комнатной температуре.

Приготовление рабочего 
раствора:	Развести 1 часть буфера с 9 частями дистиллированной воды.

Методика:	1. Депарафинировать и перенести образцы ткани в буфер.

2. Заполнить пластмассовую банку (coplin jar) раствором для выявления скрытых антигенов.

3. Поместить банку в пропариватель или на водяную баню.

4. Предварительно разогреть пропариватель или водяную баню, содержащую банки, до 95-100 C.

5. Поместить депарафинированные предметные стекла (1-3 стекла/банку) в банку и инкубировать в течение 20-40 мин. (оптимальное время инкубации должно быть определено конечным пользователем).

6. Вынуть банки из водяной бани и дать предметным стеклам остыть в течение 20 мин. до комнатной температуры.

7. Отмыть предметные стекла в деионизированной воде, а затем в промывочном буфере и перейти к иммуноокрашиванию.

.

Литература:	Shi et al. J Histochem Cytochem 39: 741, 1991.

DBS will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Tel: 925 484 3350, Fax: 925 484 3390

Website: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com