Хромоген DAB /Комплект субстрата

Жидкая форма

Номер по каталогу:	K 007

Использование по

назначению:	Использовать как субстрат/хромоген в ассоциированных с пероксидазой системах иммуноокрашивания.

Введение:	Хромоген DAB особенно подходит для проведения окрашивания иммунопероксидазой. Его хорошо приняли патологи ввиду лучших характеристик по сравнению с амино этилом карбазолом (АЭК). DAB чувствительнее и дает более прозрачный фон по сравнению с АЭК. Образцы, окрашенные DAB, можно дегидратировать в этаноле и очистить в ксилоле, а также поместить на предметное стекло для регулярных гистологических срезов. Однако, ввиду его канцерогенной природы, некоторые лаборатории избегают использовать порошок DAB. Для решения этой проблемы нами разработан DAB в жидкой форме для минимизации экспозиции лабораторного персонала частичкам DAB.

Принцип:	Пероксидаза вступает в реакцию разложения с субстратом H2 O2, который, в свою очередь, реагирует с DAB с осаждением последнего на участках позитивного обнаружения с темно коричневым.

Компоненты:	i) 10 мл концентрированного буферного раствора хромогена DAB.

ii) 200 мл буферсодержащего субстрата.

iii) 1 пустой флакон для смешивания.

Хранение комплекта:	Хранить при 2-8o С. Каждый компонент стабилен 12 месяцев от даты выработки.

Рабочий раствор:*	Налить 1 мл буферсодержащего субстрата во флакон для смешивания. Добавить 50 мкл (2 капли) концентрированного DAB. Закупорить и перемешать.

* Рабочий раствор хромогена стабилен в течение 6 часов. Любой раствор, не использованный в течение этого периода, нужно вылить.

Методика проведения:	i)	После инкубации образцов тканей с пероксидазой тщательно отмыть их в буфере.

ii)	Удалить излишки буферного раствора со стекла и накапать рабочий раствор DAB, чтобы он покрывал все образцы тканей.

iii)	Инкубировать 5-15 мин. при NT. Для получения лучших результатов, рассмотреть под микроскопом до появления сигнала. После получения желаемого сигнала для шумового коэффициента остановить реакцию, сполоснув стекла промывочным буферным раствором.

Меры

предосторожности:	DAB классифицируется как потенциальный канцероген и при попадании на кожу может вызывать раздражение. Избегать попадания на одежду и незащищенную кожу. При случайном контакте промыть большим количеством воды. Следуйте местным инструкциям для утилизации.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com