Блокирующий реагент пероксидазы

Peroxidase Block

Номер по каталогу:	K 033

Емкость:	50 мл

Использование по

назначению:	Данный продукт предназначен для использования в процессе иммуногистохимического окрашивания на основе пероксидазы, проводимого на залитых в парафин образцах тканей для подавления неспецифического окрашивания на основе эндогенной активности пероксидазы.

Введение:	Эндогенная активность пероксидазы наблюдалась на фрагментах тканей в процессе иммунопероксидазного окрашивания. Для выполнения иммунопероксидазного окрашивания, эндогенная пероксидаза должна быть 	подавлена во фрагментах тканей. Если она не будет подавлена должным образом, эндогенная пероксидаза может произвести ложные сигналы при иммуноокрашивании, а также создать повышенный фон в течение иммуноокрашивания. Обработка залитых в парафин образцов тканей блокирующим реагентом Peroxidase Block перед соединением с первичными антителами подавит эндогенную активность пероксидазы.

Хранение:	Хранить охлажденным. Не замораживать.

Методика использования:	Инкубировать заключенные в парафин образцы тканей в течение 5-10 минут при комнатной температуре перед соединением с первичными антителами. Отмойте образец ткани промывочным буфером после инкубации блокирующим реагентом пероксидазы и переходите к следующему шагу.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS 1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com